   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na : 
„Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół

Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja

zachodnia”

I. Zamawiający

       Zespół Szkół Nr 1
       41 – 103 Siemianowice Śląskie 
       ul. Karola Szymanowskiego
tel. (32) 220 14 80 , fax. (32) 220 14 82
www.zs1siemianowice.w.interia.pl

e-mail – gimnazjum5@interia.pl
NIP 643 – 16 – 38 – 420      REGON     277894089
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia    

 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia stanowi wymiana stolarki okiennej na elewacji zachodniej segmentu „C” 
Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich ul. Karola Szymanowskiego.

 Okna PCV ( 28 szt. – wymiary zgodnie z zapisami STWiORB)  biale, profile 5-komorowe, klamki proste   

 białe, dla ramy  okna Umax=1,9 ( zalecane 1,4 ) W/m2K, dla szyby  U=1,0W/m2K .
 Szklenie obustronnie szybami bezpiecznymi .

 Okna powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta

 zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają :

- Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych ( Zał. Nr 4 )
- Przedmiar Robót ( Zał. Nr 3 )
- Ogólne Warunki Umowy ( Zał. Nr 2 )
stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji .
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
 Roboty rozbiórkowe                                           Kod CPV 45111100-9
 Montaż stolarki okiennej( wraz z parapetami ) Kod CPV 45421100-5

 Roboty malarskie                                                Kod CPV 45442100-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych .

Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu co najmniej 36  miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi  na wykonane roboty i zamontowane materiały liczonych od dnia ich odbioru końcowego .

IV.  Termin wykonania zamówienia .
        Do dnia 29.12.2009 r. 
V.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych  

         warunków :

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w  

   art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 
   z póżn. zm.) tj. że :
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy   

    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  

    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,

2. Warunki szczegółowe  stawiane przystępującym do przetargu .
    Wykonawca winien wykazać , że osoba(y) , które będą kierować wykonaniem  zamówienia posiada/ją    

    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

    ( bez ograniczeń ) i aktualny wpis na listę Izby Inżynierów Budownictwa .
3.  Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i  

     dokumentów załączonych do oferty wg formuły „spełnia-niespełnia” .

4.  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania , jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 24  

     ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

5.  Oferta wykonawcy zostanie odrzucona , jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust. 1  

     ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.   oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 

      pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych( Zał. Nr 5 )
 2.  oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 

      pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zał. Nr 6 )
 3.  aktualny – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania    

      ofert – odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,   

      jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  

     działalności gospodarczej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem    

      przez wykonawcę lub upoważnioną  przez niego osobę ,

 4. .aktualne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

      ofert – zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca  

     nie zalega z opłacaniem podatków  i opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  

     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  

     decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem    

     przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę ,
5. aktualne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  –  

     zaświadczenie właściwego oddziału  ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
     z opłacaniem  składek  na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że  uzyskał    

     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie  na  raty zaległych płatności lub   

     wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu   – oryginał lub kopia poświadczona
     za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub  upoważnioną przez niego osobę .
6.  dokumenty stwierdzające , że osoba/y , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,  

      posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  

      uprawnień  (zgodnie z warunkiem określonym w cz. V.pkt 2  SIWZ )   

      - oryginał lub kopia   poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub  

      upoważnioną przez niego osobę,
      oraz – jeżeli dotyczy ( tj. jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał osoby    

      zdolne do wykonania zamówienia i/lub potencjał techniczny innych podmiotów ) :

 7.  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do         

      wykonania zamówienia . 
Wykonawca winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności .

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski ,
poświadczonym przez wykonawcę .

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

        1 ) Oferta winna być sporządzona :

a) w języku polskim

b) pismem maszynowym , komputerowym , lub inną trwałą i czytelną techniką 

c) zaopatrzona w spis treści 

d) w formie zeszytu (trwale spięte) z ponumerowanymi stronami 
       2)   Ponumerowana komputerowo ,maszynowo , ręcznie lub za pomocą stempla winna być każda  

             zapisana strona oferty,

3) Oferta , wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy ,
4) Przez poświadczone kopie dokumentów , Zamawiający rozumie dokumenty podpisane  i opieczętowane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 
6) Pełna oferta winna składać się z następujących części :

6.1  strony tytułowej , zgodnej z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 
6.2  oświadczeń i dokumentów wymienionych w części VI  niniejszej specyfikacji
6.3  pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy , w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona  

       do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie ,
6.4 dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych gdy o udzielenie niniejszego zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie .
VIII . Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert 

1) Oferta na wybraną część zamówienia winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w  

       następujący sposób :

	 Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                 Zespół Szkół Nr1 
                                                                                                                     41 – 103 Siemianowice Śl.
                                                                                                                  ul. Karola Szymanowskiego 11 
                                                                                                                                   Sekretariat
OFERTA

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: 

„Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11 - elewacja zachodnia”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 07.12.2009  r. do godz. 10.15
                                                                                                                                                                              


Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem kopertę należy złożyć osobiście , za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego tj. Zespołu Szkół Nr 1 41 – 103 Siemianowice Śl. ul.Karola Szymanowskiego 11  ( Sekretariat )  do dnia 07.12.2009 r. do godz. 10.00 
UWAGA :  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z w/w opisem . 
2) Przed upływem terminu składania ofert , wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian ,  

      poprawek czy uzupełnień , jednakże pod warunkiem , że pisemnie powiadomi  o tym fakcie  

      zamawiającego .     

       Powiadomienie , którym mowa powyżej winno być złożone na zasadach i w sposób w jaki   

       składana jest oferta z dopiskiem : „ZMIANA” , „POPRAWKA” , „UZUPEŁNIENIE” .

       Ponadto przed terminem składania  ofert , wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespołu Szkół Nr 1  41 – 103      

      Siemianowice Śl. ul. Karola Szymanowskiego 11 ( Gabinet Dyrektora ) w dniu 07.12.2009 r. 
      o godz. 10.15

       Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja  . Otwarcie ofert jest jawne .

       W części jawnej przewodniczący komisji poinformuje o wysokości kwoty , jaką Zamawiający       

       zamierza przeznaczyć na realizację  niniejszego zamówienia , a następnie otworzy oferty i odczyta  

       nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy oraz informacje dot.ceny  

       oferty , terminu wykonania  zamówienia  oraz okresu gwarancji.
    IX.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Wykonawca oblicza cenę sporządzając szczegółowy  kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót ,  stanowiącego  załącznik Nr  3 do nin. SIWZ , z uwzględnieniem pozostałych zapisów specyfikacji .
        UWAGA :   Nie należy podawać KZ (kosztów zakupu materiałów ) ponieważ zgodnie z § 5 ust.  

        1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i  

        podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac  

         projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
         funkcjonalno – użytkowym , ceny materiałów należy przyjmować jako ceny nabycia ,tzn. łącznie  

         z kosztami ich dowozu na plac budowy oraz bez podatku od towarów i usług
         (Dz.U. nr 130 poz. 1389 ).
         Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od  wchodzących w jej skład elementów .  

         Kosztorys ofertowy stanowi sposób kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca , którego oferta zostanie  

         uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu najpóźniej w dniu  

         zawarcia umowy .
         Z tytułu wykonania niniejszego zamówienia ustalono wynagrodzenie ryczałtowe .
2) W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia je  

      stosownie do art. 87  ustawy Prawo zamówień publicznych stosując zasadę arytmetyki , tj. poprawi 

      jedynie sumę kolumny , przyjmując za prawidłowe kwoty podane dla poszczególnych pozycji .

  X.  Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz z  

       podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty                  

      według następujących kryteriów :
       cena :                      100 %
           Sposób obliczania wartości punktów uzyskanych przez wykonawcę.
Kryterium I: Cena

Skala pkt: 0 – 100


  Cena najniższa

Ilość pkt        = ---------------------- 

x max ilość pkt (100)

   Cena badana
       Wygrywa oferta , która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu .
          Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty                 

          najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały złożone oferty o tej samej cenie , Zamawiający  

          wezwie wykonawców którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez  

          Zamawiającego ofert  dodatkowych .
XI.     Informacje dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia publicznego podwykonawcom     

            Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie    
      powierzy podwykonawcom .
XII.      Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

             przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do    

             porozumiewania się z wykonawcami 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Nin. Specyfikacji . Zamawiający  niezwłocznie udzieli wyjaśnień , chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert . Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim wykonawcom , którym doręczono Nin. Specyfikację , bez ujawniania źródła zapytania .

2) Oświadczenia , zapytania , zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres określony w cz. I SIWZ lub fax-em nr (32) 220 14 82  zgodnie 

       z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
3) Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcą :

Do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest :
             p. Andrzej Kocyba  tel.  513 480 967.
XIII.  Wymagania dotyczące wadium 
            Wadium nie wymagane .

XIV.  Termin związania ofertą 

     Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

     z upływem terminu składania ofert .
XV .  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

          Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
XVI. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

         w sprawie  udzielenia zamówienia  , ogólnych warunków umowy , jeżeli zamawiający wymaga  

         od  wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich  

         warunkach .

1. Ogólne Warunki Umowy  określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji .
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany określonych w istotnych dla stron postanowieniach , stanowiących zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji .
XVII.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

             o  udzielenie zamówienia publicznego . 

             Wykonawcom oraz innym podmiotom , o których mowa w art. 179 ustawy Prawo Zamówień         

             Publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI 

             przywołanej ustawy .

             Skuteczne wniesienie protestu nastąpi wówczas , gdy w wymaganym terminie zostanie on 

             doręczony w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego tj. Zespołu Szkół Nr 1 w  

             Siemianowicach Śląskich 41 – 103 ul. Karola Szymanowskiego 11   Sekretariat lub fax-em na 
             nr (32) 220 14 82
XVIII.     Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

                zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy .
2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą , z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych .
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy , o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty .
4)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia , których oferta została wybrana         

      jako najkorzystniejsza zobowiązani będą przed zawarciem umowy doręczyć zamawiającemu  

      umowę regulującą ich współpracę .

5 ) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Kosztorysu Ofertowego najpóźniej w dniu 

     podpisania umowy .
XIX          Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 

                 ust. 1  pkt 6 upzp .

                  Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp
                  do 50 % wartości zamówienia podstawowego .

XX.   Postanowienia końcowe .

             1)   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

                   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223  

                   poz. 1655z późn. zm. )
2)   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca .
             3)   Zgodnie z art.8 ust.3 Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność  

                   informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

                   ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ .
5) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

6) Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin ) stosowane dla potrzeb nin. postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem właściwym dla siedziby Zamawiającego .
       Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

       Zał. Nr 1   Formularz strony tytułowej ,

       Zał. Nr 2   Ogólne Warunki Umowy 
       Zał. Nr 3   Przedmiar robót 
       Zał. Nr 4   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
       Zał. Nr 5   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy PZP

       Zał. Nr 6   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP
                                                                                             ……………………………………..
                                                                                             ...........................................................

                                                                                             ...........................................................

                                                                                                    podpisy członków Komisji 
