……………………                                                       Siemianowice Śląskie, dnia 1 grudnia 2009 r.

/pieczątka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/01/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół

Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja

zachodnia”

W dniu 1 grudnia2009 r. do Zamawiającego – Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich  - skierowano zapytanie dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja zachodnia”  o następującej treści :

„Czy może być zastosowany profil okienny o większej liczbie komór niż pięć, spełniający

wymagania specyfikacji technicznej?”

W odpowiedzi Komisja Przetargowa informuje co następuje :

Można zastosować profil okienny o liczbie komór większej niż pięć z zachowaniem pozostałych

zapisów SIWZ.

……………………………………..

Przewodnicząca Komisja Przetargowej

Teresa Markiewicz