……………………                                                       Siemianowice Śląskie, dnia 27 listopada 2009 r.

/pieczątka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/01/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół

Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja

zachodnia”

W dniu 26 listopada do Zamawiającego – Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich  - skierowano zapytanie dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja zachodnia”  o następującej treści :

„Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących właściwości materiałów w punkcie 2.2.1

specyfikacji technicznej ST 01.02 dla okna nr 8 .

Obecnie zapis brzmi : zalecane szyby bezpieczne.

Prosimy o określenie czy mają być zastosowane szyby bezpieczne i jeżeli tak to czy jedno - czy

Dwustronne”

W odpowiedzi Komisja Przetargowa informuje co następuje :

Dla okien nr 8, opisanych w pkt. 2.2.1 Specyfikacji technicznej ST01.02 należy zastosować szyby

bezpieczne – jednostronne, zamontowane od strony wewnętrznej.

……………………………………..

Przewodnicząca Komisja Przetargowej