……………………                                                       Siemianowice Śląskie, dnia 30 listopada 2009 r.

/pieczątka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/01/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół

Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja

zachodnia”

W dniu 27 listopada do Zamawiającego – Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich  - skierowano zapytanie dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.” Wymiana stolarki okiennej segmentu C Zespołu Szkół Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich przy ul. Karola Szymanowskiego 11- elewacja zachodnia”  o następującej treści :

„Prosimy o potwierdzenie wymiaru zewnętrznego okna nr 2 (wg rysunku) tj. 1740x1950.

Suma wymiarów z podziałem na skrzydła (1185 i 1185 = 2370) różni się od wymiaru

całkowitego (1740 mm). Prosimy o sprecyzowanie wymiarów.”

W odpowiedzi Komisja Przetargowa informuje co następuje :

Podział w oknie nr 2 powinien być symetryczny czyli 870+870 = 1740.

Jednocześnie Komisja Przetargowa przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ, w trakcie realizacji

wszystkie wymiary należy bezwzględnie potwierdzić na terenie robót.

……………………………………..

Przewodnicząca Komisja Przetargowej

Teresa Markiewicz